# Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program

Az ivóvíz-minőségi problémák által leginkább érintett területek Magyarországon a Dél-alföldi régióban találhatók. (kb. 1,2 millió lakos)

Hazánk Európai Uniós csatlakozása során vállalta, hogy átveszi az érvényben lévő európai uniós szabályozásokat. Ezen célok elérése érdekében Magyarország ivóvízminőség-javító programot dolgozott ki először országos szinten, majd régiós szinten, ill. ezek kialakítása folyamatban van.

A 2009. 12. 14-én megalakult „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. Célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezet egészségügyi Intézet) Víz-higiénés osztályának szakvéleménye alapján, egyedi ivóvízminőség-javító projektek keretében, mely a kifogásolt ivóvíz-paraméterekkel jellemezhető településeknek kötelezően előírt feladat.

A Projekt 11 települést (Baks, Balástya, Balotaszállás, Csólyospálos, Dóc, Kömpöc, Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank, Szatymaz és Zsana) érint összesen 4 kistérség területén (Szegedi Kistérség: Dóc és Szatymaz, Kiskunmajsai Kistérség: Csólyospálos, Kömpöc és Szank, Kisteleki Kistérség: Baks, Balástya, Ópusztaszer és Pusztaszer, valamint Halasi Kistérség: Balotaszállás és Zsana). A beruházás, a felsorolt településeken hozzávetőleg 22500 embert érint. A projekt nettó összköltsége mintegy 2,348 milliárd forint.

Baks település vízműve által szolgáltatott ivóvíz a fenti adatok szerint As, NH4+, Fe tekintetében haladja meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített azon határértéket, mely a megfelelő ivóvíz minőséghez szükséges. Mn koncentráció a határértéket esetenként eléri. A rendelet legújabb módosításának 6. sz. melléklete a településen a mangántartalmat is határérték felett jelzi, megoldandó problémaként.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége a 2006-tól 30 % alatti, de üzemeltetői ráfordítások szükségesek a veszteségek további csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Balástya település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerint vas és ammónium tekintetében kifogásolt minőségű. A vas koncentrációja 25 %-kal, az ammónium-tartalom pedig 22%-al haladja meg a határértéket.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban kedvezőtlennek tekinthető, ezért további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Balotaszállás község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium, valamint arzén tekintetében, nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. A határérték túllépés mindkét paraméter esetében jelentős mértékű

A jelenlegi technológia kizárólag vas eltávolítására alkalmas. A szolgáltatott vízben az ammónium koncentrációja - függetlenül a technológiától és a kutak üzemrendjétől – minden esetben meghaladja a határértéket. A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban viszonylag kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek további csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Csólyospálos község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium, valamint arzén tekintetében, nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. A határérték túllépés mindkét paraméter tekintetében jelentős mértékű.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban viszonylag kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek további csökkentése érdekében.

Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Dóc település és Dóc-Bodorszék vízművek által szolgáltatott ivóvíz a fenti adatok szerint As, NH4+, Fe tekintetében haladja meg a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben rögzített azon határértéket, mely a megfelelő ivóvíz minőséghez szükséges. Mindhárom paraméter

jelentősen meghaladja a Kormányrendeletben rögzített határértékeket.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége 30 % körüli, ettől alig kevesebb a hálózati veszteség, így csökkentése érdekében beavatkozások, üzemeltetői intézkedések szükségesek.

Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Kömpöc község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium, vas, valamint arzén tekintetében, nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. A határérték túllépés különösen vas, valamint ammónium tekintetében jelentős mértékű. A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban viszonylag kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek további csökkentése érdekében.

Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Ópusztaszer település vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán valamint ammónium tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. Mn koncentráció a határérték körüli, ill. azt kis mértékben meghaladja, Fe és NH4+ tartalom az üzemeltető adatszolgáltatása (és a rendelet szerint is) határértéket –ha nem is jelentősen-, de meghaladja.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége 20 % alatti, tehát térségi viszonylatban kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek a veszteség szinten tartása, további csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Pusztaszer település önálló vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége vas, mangán valamint ammónium tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. Vas és ammónium tekintetében a határérték túllépés mintegy 22 %-os, a mangán pedig a határérték körül mozog.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban kedvezőtlennek tekinthető, ezért további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Szank község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban viszonylag kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek további csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

Szatymaz község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium, valamint vas tekintetében, nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. A határérték túllépése különösen ammónium tekintetében jelentős mértékű.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban kedvezőtlennek tekinthető, ezért további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a veszteségek csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban nem kerültek kialakításra.

Zsana község vízműve által szolgáltatott ivóvíz minősége ammónium, vas, valamint arzén tekintetében nem felel meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. Mindhárom paraméter tekintetében többszörös határérték túllépés tapasztalható.

A vízellátó rendszer értékesítési vesztesége térségi összehasonlításban viszonylag kedvezőnek tekinthető, ennek ellenére további üzemeltetői ráfordítások szükségesek, a

veszteségek további csökkentése érdekében. Az elosztóhálózat mechanikus tisztítását biztosító csomópontok a korábbiakban csak részlegesen kerültek kialakításra.

(Mivel a beruházás Sárga Fidic könyv alapján valósul meg, a technológia változásának lehetősége a kivitelező számára biztosított, az ivóvízminőségi határértékek figyelembevételével.)

# A projekt a kivitelezés szakaszába lép!

2012. október 29én Zsanán tartott projekt előkészítő megbeszélésen Patkós Zsolt a Társulás elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a sikeres közbeszerzést követően a Társulási Tanács 2012. október 10-én meghozta a döntést Balotaszállás, Zsana, Kömpöc települések kivitelezőjének kiválasztása tekintetében. A szerződéskötés 2012. október 26-án megtörtént.

Ezáltal elérhető közelségbe került a vízminőség javítása a társult településeken.